## 届出について
路外駐車場設置の届出 |  | （届出事項を変更する場合も同じ）
路外駐車場とは
①道路の路面外に設置される自動車の駐車施設であって、
②一般公共の用に供される（使用者が特定の者に限定されない）ものをいう。
届出が必要となる場合
①都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上であり、
②駐車料金を徴収するもの
届出を行なう者
届出要件に該当する駐車場の設置者 （以下 ｢路外駐車場管理者｣ という）
届出の時期
路外駐車場の設置（工事着手）前（変更の場合は変更前）
届出内容
①路外駐車場設置（変更）届出書
②路外駐車場の位置を表示した縮尺１０,０００分の１以上の地形図
※変更の場合は変更事項に係る図面のみでよい。
③次に掲げる事項を表示した縮尺２００分の１以上の平面図
ア 路外駐車場の区域
イ 路外駐車場の自動車の出入口、車路、その他主要な施設（建築物の内部にあるものを除く）
ウ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第７条第１項に規定する
道路の部分（次ページ）及び橋
④建築物である路外駐車場にあっては、縮尺２００分の１以上の各階平面図並びに２面以上の
立面図及び断面図
駐車場法施行令第７条第１項に規定する道路の部分
事前審査
届出の受理にあたっては、当該駐車場の構造及び設備が駐車場法第１１条の規定に適合しているか、
事前に審査を行い、適合していない場合は必要な行政指導を行うこと。
駐車場法第１１条（構造及び設備の基準）
駐車場法施行令で定める技術的基準
①路外駐車場の出入口は駐車場法施行令第７条第１項に規定する道路の部分に設けてはならない。
※下記の斜線部分が禁止箇所。
※ただし、交差点の側端又はそこから5ｍ以内の道路の部分、トンネル、橋については、必要な変速車線を設ける
ことや必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が支障なしと認定した場合は設置可能。
（認定手続は各地方整備局等に委任されている。）
②自動車の車路の幅員は、5.5メートル以上としなければならない。
ただし、一方通行の車路にあつては、3.5メートル（当該車路に接して駐車料金の徴収施設が
設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては、2.75メートル）以上と
することができる。
③自動車の出入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りを
しなければならない。
この場合において、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度を
等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5メートル以上としなければならない。
（→車路は、前面道路に直角に設置することが望ましい。）
④自動車の出口付近の構造は、当該出口から２メートル後退した自動車の車路の中心線上1.4メートルの高さに
おいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する
者の存在を確認できるようにしなければならない。
（一方通行にあっては、約６．９m、相互通行にあっては約９．７ｍの見開きが必要。）
⑤路外駐車場の前面道路が２以上ある場合
自動車の出入口は、その前面道路のうち自動車交通に 支障を及ぼすおそれの少ない道路に
設けなければならない。
（歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき等、特別の理由があるときはこの限りでない。）
例：幹線道路と補助幹線道路で囲まれた敷地の場合は、原則として補助幹線道路に出入口を設置する。
⑥自動車の駐車の用に供する部分の面積が6000㎡以上の場合
出入口を分離し、かつ、それらの間隔を道路に沿つて10ｍ以上としなければならない。
ただし、出入口が設置される道路が
中央分離帯等によって往復の方向別に
分離されているときは、10ｍ未満でも可。
⑦駐車場が建築物である場合
ア 車路については、上記②を満たすほか、さらに次の基準を満たさなければならない。
・はり下の高さは、2.3メートル以上であること。
・屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。）は、
自動車が５メートル以上の内のり半径で回転できる構造であること。
・傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。
・傾斜部の路面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
イ 駐車スペース部分の高さについて
自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2.1メートル以上でなければならない。
ウ 避難階段について
直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項若しくは第２項に規定する避難階段
又はこれに代る設備を設けなければならない。
建築基準法施行令第123条
第1項 ： 屋内階段。耐火構造の壁で囲まれた避難階まで直通していることなどが規定されている。
第2項 ： 屋外階段。階段は耐火構造とし、地上まで直通すること等が規定されている。
エ 防火区域について
給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場
とを耐火構造（建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。）の壁又は特定防火設備（建築
基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備をいう。）によって区画しなければならない。
オ 換気装置について
内部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければ
ならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積が
その階の床面積の10分の１以上であるものについては、この限りでない。
カ 照明装置について
次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
・自動車の車路の路面 10ルックス以上
・自動車の駐車の用に供する部分の床面 ２ルックス以上
キ 警報装置について
駐車場から自動車が出庫することを歩行者に知らせるため、音や光等による警報装置を設置
しなければならない。
⑧機械式駐車場の場合
上記の各基準は、主として自走式の駐車場を想定しており、機械式駐車場に対しては適用し難い場合が多い。
そのため、上記基準と同等以上の効力があると国土交通大臣が認めたものについては、上記基準を適用
しないこととされている。（認定申請の窓口は各地方整備局等となっている。）
届出の受理
①事前審査を終了した後 (是正事項がある場合は是正後）において、届出を受理すること。
②届出の受理に際して必要がある時は、事前に次の機関と意見を調整すること。
ア 当該駐車場の設置に係る交通対策上の意見を、所轄警察署長に照会すること。
イ 当該駐車場が建物式の場合は、建築基準法第6条の規定により建築確認申請が必要となる
が（法第11条の建築基準法の適用がある場合に該当）、その場合、駐車場設置者が確認申請
をする際に、上記・事前審査結果に関する意見を付して、建築主事に回付する取扱とすること。
ウ 当該駐車場を原因とする大気汚染、騒音等の交通公害防止について、公害担当部局と調整
すること。
③届出受理後、届出者に対し、受理通知を交付する。
路外駐車場を休止・廃止する場合の届出
①路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に
届出なければならない。
②届出受理後、届出者に対し、受理通知を交付する。
管理規定の届出について
届出を行なう者
路外駐車場管理者
届出の時期
路外駐車場の供用開始後１０日以内（供用開始前であっても随時届出可能）
管理規定の記載事項
1．路外駐車場の名称
2．路外駐車場管理職の氏名及び住所
（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所）
3．路外駐車場の供用時間に関する事項
4．駐車料金に関する事項
5．前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項
（管理者の責任、引き取りのない車両の処分等に関する事項）
6．前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
（構造上駐車できない自動車等に関する事項）
事前審査
特に駐車料金について、駐車場法施行令第16条の基準に適合しているか、事前に審査を行い、
適合していない場合は必要な行政指導を行うこと。
（駐車場法施行令第16条の基準）
1．能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
2．自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
（例：周辺の商店街の買い物客に対してのみ低額の料金を設定する等。）
3．自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
届出の受理
①事前審査を終了した後(是正事項がある場合は是正後）において、届出の受付をすること。
②届出受理後、届出者に対し、受理通知を交付する。
管理規定の変更の届出
管理規定を変更した時は、変更に係る事項について、10日以内に届出なければならない。
事務処理については上記に準じる。
県への報告
法第12条、13条及び14条の規定による届出があった場合は、3月31日付けをもって、当該年度の届出状況を
県に報告すること。
ア 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂
又はトンネル
イ 交差点の側端又は道路のまがりかどから５メートル以内の部分
ウ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に ５メートル以内の部分
エ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分 及び当該部分の前後
の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
オ 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又
は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分（当該停留所又は停留場に
係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。）
カ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
キ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５メートル以内の道路の部分
ク 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自
由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口
から20メートル以内の部分（当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び
当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により
車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対
側及びその左右20メートル以内の部分を含む。）
ケ 橋
コ 幅員が６メートル未満の道路又は縦断勾配が10パーセントを超える道路
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令（駐車場法施行令）で定める技術的基準によらなければならない。
車路は、スロープ部による車の傾き等を考慮し、駐車スペースの高さ2.1mに0.2ｍの余裕を加えている。
内のり半径とは、後輪の車軸延長線上に回転中心を置き、その回転中心から半径5.0m以上の軌跡をいう。
小型普通乗用車の上限車高2mを対象車両とし、10cmの余裕を加えている。

## 届出書
年 月 日
| 名張市長 |  |  |  | 駐車場管理者の氏名又は名称及び住所
駐車場法第１２条の規定により、次のように届け出ます。
１駐車場の名称
２駐車場の位置
| イ駐車場の区域の面積 | [5 empty] | ㎡
ロ駐車場の用に供する
| 部分の面積 | [5 empty] | ㎡
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
|  | ａ建築物である | 駐車の用に供する | 一般公共の用に | 四輪車専用 |  | ㎡
|  | 部分 | 部分の面積（Ａ） | 供する部分 |  | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
３ |  |  |  |  | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
規 |  |  |  |  | 小 計 |  | ㎡
|  |  |  | それ以外の部分 | 四輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
[5 empty] | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 小 計 |  | ㎡
|  |  | 車路等の面積（Ｂ） |  |  |  | ㎡
|  | ｂ建築物でない | 駐車の用に供する | 一般公共の用に | 四輪車専用 |  | ㎡
模 |  | 部分 | 部分の面積（Ｃ） | 供する部分 |  | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
[5 empty] | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 小 計 |  | ㎡
|  |  |  | それ以外の部分 | 四輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
[5 empty] | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 小 計 |  | ㎡
|  |  | 車路等の面積（Ｄ） |  |  |  | ㎡
|  | 駐車の用に供する部分の面積の合計 |  | 一般公共の用に | 四輪車専用 |  | ㎡
|  | （Ａ＋Ｃ） |  | 供する部分 |  | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
[5 empty] | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 小 計 |  | ㎡
|  |  |  | それ以外の部分 | 四輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 特定自動二輪車専用 |  | ㎡
[6 empty] | 駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 四輪車及び |  | ㎡
[5 empty] | 特定自動二輪車併用 | 四輪車駐車台数 |  | 台
[6 empty] | 特定自動二輪車駐車台数 |  | 台
[5 empty] | 小 計 |  | ㎡
４構造 | イ 建築物である場合
ロ 建築物でない場合
５設備 | イ特殊の装置 | ａ特殊の装置の有無 |  | 認定の番号
|  | ｂ特殊の装置に係る駐車場法施行令 |  | 特殊の装置
|  | 第１５条の規定による認定の概要 |  | の名称等
ロ それ以外の設備
６附帯業務のための施設
７従業員概数
８共用開始（予定）日